## стр.1_2
Приложение 2
Таблица П2.1
Система условных единиц для распределения общей суммы
тарифной выручки по классам напряжения
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий
электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности,
напряжения, конструктивного использования и материала опор
на 2023г. ООО "Эльдаг"
| Напряже-ние, кВ |  | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протя-женность | Объем условных единиц
[5 empty] | у/100 км | км | У
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 / 100
|  | 1150 | - | металл | 800
|  | 750 | 1 | металл | 600
|  | 400 - 500 | 1 | металл | 400
|  |  |  | ж/бетон | 300
|  | 330 | 1 | металл | 230
|  |  |  | ж/бетон | 170
ВЛЭП |  |  | 2 | металл | 290
|  |  |  | ж/бетон | 210
|  | 220 | 1 | дерево | 260
|  |  |  | металл | 210
|  |  |  | ж/бетон | 140
|  |  | 2 | металл | 270
|  |  |  | ж/бетон | 180
|  | 110 - 150 | 1 | дерево | 180
|  |  |  | металл | 160
|  |  |  | ж/бетон | 130
|  |  | 2 | металл | 190
|  |  |  | ж/бетон | 160
КЛЭП |  | 220 | - | - | 3000
|  | 110 | - | - | 2300
ВН, всего
|  | 35 | 1 | дерево | 170
|  |  |  | металл | 140
|  |  |  | ж/бетон | 120
ВЛЭП |  |  | 2 | металл | 180
|  |  |  | ж/бетон | 150
|  | 1 - 20 | - | дерево | 160
|  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 140
|  |  |  | ж/бетон, металл | 110
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 / 100
КЛЭП |  | 20 - 35 | - | - | 470
|  | 3 - 10 | - | - | 350 | 14.35 | 50.23
|  | СН2, всего |  |  |  | 14.35 | 50.23
|  | 0,4 кВ | - | дерево | 260
ВЛЭП |  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 220
|  |  |  | ж/бетон, металл | 150 | 0.6 | 0.9
КЛЭП |  | до 1 кВ | - |  | 270 | 1.85 | 4.995
|  | НН, всего |  |  |  | 2.45 | 5.895
Главный инженер ООО "Эльдаг" __________________Гасанбегов А.Г.
_____Примечание:
_____При расчете условных единиц протяженность ВЛЭП - 0,4 кВ от линии до ввода в здании не учитывается.
_____Условные единицы по ВЛЭП - 0,4 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и ремонт:
_____а) воздушных линий в здании;
_____б) линий с совместной подвеской проводов.
_____Условные единицы по ВЛЭП 0,4 - 20 кВ учитывают трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.
_____Кабельные вводы учтены в условных единицах КЛЭП напряжением до 1 кВ.