- Таблица N П1.6

- Структура полезного отпуска электрической энергии

- (мощности) по группам потребителей ЭСО

- ООО «ЭЛЬДАГ»

| N | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт |  |  |  |  | Число ча- сов ис- пользов- ния, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Базовый период 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транзит АО «ДСК» | 4,666 |  |  | 4,666 |  | 0,784 |  |  | 0,784 |  | 5953 | 72,3 |  |  | 72,3 |  |
|  | Потребитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Население | 1,236 |  |  |  | 1,236 | 0,207 |  |  |  | 0,207 | 5953 | 19,2 |  |  |  | 19,2 |
| 3. | Прочие потребители | 0,551 |  |  |  | 0,551 | 0,093 |  |  |  | 0,093 |  | 8,5 |  |  |  | 8,5 |
| 3.1. | ЖСК «СТРОЙКОМ» | 0,455 |  |  |  | 0,455 | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ОАО «Махачкалаводоканал» | 0,096 |  |  |  | 0,096 | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Итого | 6,453 |  |  | 4,666 | 1,787 | 1,084 |  |  | 0,784 | 0,3 | 5953 | 100 |  |  | 72,3 | 27,7 |
| Период регулирования 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транзит АО «ДСК» | 4,8 |  |  | 4,8 |  | 0,800 |  |  | 0,8 |  | 6000 | 66 |  |  | 66 |  |
|  | Потребитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Население | 2,5 |  |  |  | 2,5 | 0,416 |  |  |  | 0,416 | 6000 | 33,33 |  |  |  | 33,33 |
| 3. | Прочие потребители | 0,2 |  |  |  | 0,2 | 0,034 |  |  |  | 0,034 | 6000 | 0,67 |  |  |  | 0,67 |
| 3.1. | в том числе ЖСК «СТРОЙКОМ» | 0,1 |  |  |  | 0,1 | 0,017 |  |  |  | 0,017 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В том числе ОАО «Махачкалаводоканал» | 0,1 |  |  |  | 0,1 | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Итого | 7,5 |  |  | 4,8 | 2,7 | 1,25 |  |  | 0,8 | 0,45 |  | 100 |  |  | 66 | 34 |

- Главный инженер ООО «Эльдаг» ______________________________________________ А.Г.Гасанбегов.