«Утверждаю»

Главный инженер ООО «Эльдаг»

________________А.Г. Гасанбегов

«____»_______________2022г.

Материалы на накопление аварийного запаса по электрическим сетям ООО «Эльдаг» на 2023год.

| № | МАТЕРИАЛЫ | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запасные части к ячейке КСО298-10КВ |  |  |  |
| 1.1. | Токоотвод на 1000А – 10КВ | 6шт | 2500 | 15 000 |
| 2. | Изоляторы шинные на 10КВ | 20шт | 900 | 18 000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 33 000 |

- Экономист__________________________________Магомедова Г.Д.