## табл№1
Информация о количестве и номинальной мощности установленных силовых трансформаторов, протяженности воздушных и кабельных ЛЭП (в одноцепном выражении) по состоянию на 01.01.2021года
наименование организации ООО "ЭЛЬДАГ"
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции (уровень напряжения) | количество силовых трансформаторов | Марка силовых трансформаторов | Номинальная мощность силовых трансформаторов, МВА | Протяженность воздушных линий электропередач в одноцепном выражении, км |  |  |  | Протяженность кабельных линий электропередач в одноцепном выражении, км
[5 empty] | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2: ТП-1 - 10/0,4 Кв СН2; 3: 2; 4: ТМЗ 1000/10; 5: 1,00х2=2; 12: 0.45; 13: 0.25
2 | 2: ТП-2 - 10/0,4 Кв СН2; 3: 2; 4: ТМЗ 1000/10; 5: 1,00х2=2; 12: 0.7; 13: 0.2
3 | 2: ТП-3 - 10/0,4 Кв СН2; 3: 2; 4: ТМЗ 1600/10; 5: 1,6х2=3,2; 9: 0.6; 12: 1; 13: 0.8
4 | 2: ТП-4 - 10/0,4 Кв СН2; 3: 2; 4: ТМЗ 1000/10; 5: 1,0х2=2; 12: 1.2; 13: 0.45
5 | 2: ТП-5 - 10/0,4 Кв СН2; 3: 2; 4: ТСЗУ 1000/10; 5: 1,0х2=2; 12: 0.5; 13: 0.15
6 | 2: РП-1 - 10 Кв; 12: 10
7 | 2: РП-2 - 10 Кв; 12: 0.5
7 | 2: ИТОГО:; 3: 10; 5: 11.2; 9: 0.6; 12: 14.35; 13: 1.85
Главный инженер ООО "Эльдаг"
________________________________Гасанбегов А.Г.
20.02.2021г.
М.П.