## табл№1
Информация о количестве и номинальной мощности установленных силовых трансформаторов, протяженности воздушных и кабельных ЛЭП (в одноцепном выражении) по состоянию на 01.01.2022 года
наименование организации________________ООО "ЭЛЬДАГ"_______________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции (уровень напряжения) | количество силовых трансформаторов | Марка силовых трансформаторов | Номинальная мощность силовых трансформаторов, МВА | Протяженность воздушных линий электропередач в одноцепном выражении, км |  |  |  | Протяженность кабельных линий электропередач в одноцепном выражении, км
[5 empty] | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2: ТП-1-10/0,4КвСН2; 3: 2; 4: ТМ3 1000/10; 5: 1,00х2=2; 12: 0.45; 13: 0.25
2 | 2: ТП-1-10/0,4КвСН2; 3: 2; 4: ТМ3 1000/10; 5: 1,00х2=2; 12: 0.7; 13: 0.2
3 | 2: ТП-1-10/0,4КвСН2; 3: 2; 4: ТМ3 1000/10; 5: 1,6х2=3,2; 9: 0.6; 12: 1; 13: 0.8
4 | 2: ТП-1-10/0,4КвСН2; 3: 2; 4: ТМ3 1000/10; 5: 1,0х2=2; 12: 1.2; 13: 0.45
5 | 2: ТП-1-10/0,4КвСН2; 3: 2; 4: ТС3У 1000/10; 5: 1,0х2=2; 12: 0.5; 13: 0.15
6 | 2: РП-1-10Кв; 12: 10
7 | 2: РП-2-10Кв; 12: 0.5
| ИТОГО: | 10 |  | 11.2 |  |  |  | 0.6 |  |  | 14.35 | 1.85
Руководитель организации
Главный инженер ООО "Эльдаг"
Гасанбегов А.Г.________________________
м.п.

## табл.№2
Таблица 1. Определение величины и уровня потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации
ООО "ЭЛЬДАГ"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя | Ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения
|  |  | ВН | СН-1 | СН-2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Базовый период (2022 год)
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 2: тыс.кВтч; 3: 9110; 6: 9110
из сетей ФСК | 2: тыс.кВтч
от генерирующих компаний и блок станций | 2: тыс.кВтч
от смежных сетевых организаций | 2: тыс.кВтч
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 2: тыс.кВтч
Отпуск по объектам "последней мили" | 2: тыс.кВтч
Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВтч | 8500 |  |  | 5500 | 3000
Отпуск электроэнергии в сеть без учета отпуска по объектам "последней мили" | 2: тыс.кВтч; 6: 9110; 7: 3000
Фактические потери электроэнергии | 2: тыс.кВтч
| % | 6.7 |  |  | 6.7 | 6.7
Протяженность линий (воздушных и кабельных) электропередачи в одноцепном выражении | bar: 2
Протяженность воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении | bar: 2
Соотношение протяженности воздушных линий и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении (доля ВЛ) | bar: 2
Норматив потерь электроэнергии по приказу Минэнерго России от 30.09.2014 г. № 674 | bar: 2
Минимальное значение из норматива потерь и фактических потерь электрической энергии (п) | bar: 2
Плановый отпуск электрической энергии в сеть без учета отпуска по объектам "последней мили" на 2018 год | тыс.кВтч | 8500 |  |  | 5500 | 3000
Величина потерь электрической энергии | тыс.кВтч | 610 |  | 409 |  | 201
Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям (N) в соответствии с пунктом 40 (1) ППРФ 1178 (от суммарного отпуска элетроэнергии в сеть без учета отпуска по объектам "последней мили") | % | 6.7 |  |  | 6.7 | 6.7
Примечание: