## Лист1
Таблица П1.5
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
ООО "Эльдаг" на период 2022 год.
(МВт)
№ п/п | Показатели |  | Базовый период 2019 год |  |  |  |  | Период регулирования 2021год
|  |  | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Поступление мощности в сеть, всего | 3: 1.496; 6: 1.496; 8: 1.518; 11: 1.518
1.1 |  | Из смежной сети АО "ДСК" ВН | 3: 1.496; 6: 1.496; 8: 1.518; 11: 1.518
1.2 |  | От электростанций ПЭ
От других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
От других организаций
2 |  | Потери в сети | 0.087 |  |  | 0.064 | 0.023 | 0.101 |  |  | 0.068 | 0.033
|  | то же в % | 3: 5.8; 8: 6.7
3 |  | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4 |  | Полезный отпуск мощности потребителям | 1.409 |  |  | 0.895 | 0.514 | 1.417 |  |  | 0.917 | 0.5
4.1 |  | В т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, население сетями | 3: 0.361; 7: 0.361; 8: 0.466; 12: 0.466
4.2 |  | Заявленная (расчетная) мощность потребителей ЖСК "СТРОЙКОМ", ОАО "Махачкалаводоканал" | 3: 0.153; 7: 0.153; 8: 0.034; 12: 0.034
4.3 |  | Сальдо переток АО "ДСК" | 3: 0.895; 6: 0.895; 8: 0.917; 11: 0.917
Главный инженер ООО "Эльдаг"
А.Г.Гасанбегов___________
м.п.